## Anhang A.1
Kurzbezeichnung | laufende Nummer | Objekt: ………………………………………..……… | Empfohlenes jährliches Prüfungsintervall | Verantwortungsträger (VT) | geprüft | Schäden festgestellt |  | ① Gefahr in Verzug | ② Frist gemäß Prüfer | Frist gemäß ② in Wochen, Monaten [WO,MO] | Feststellungen | Behebung veranlasst, Behebung delegiert an | Behebung durchgeführt | x
|  | Begehungsprotokoll vom: …...…………… |  | Sicherheitsbeauftragter (ST) | [6 empty] | Genaue Lage, Dokumentation (zB Foto) | Veranlassung am (Datum) | Erledigt am (Datum)
Aufgabenträger (AT)
|  | Bauteil/Art des Mangels |  | Name | ja | nein | ja | Frist |  |  | Örtlichkeit | Maßnahme eingeleitet | Maßnahme erledigt
FA | 0 | FASSADE/GESIMSE
FA | 1 | Risse/lose Teile/Hohlstellen | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 2 | Verformungen/Sprünge (zB Glas) | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 3 | Korrosionsspuren/Abplatzungen | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 4 | Wassereintritte/Hinternässung | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 5 | Befestigungen/Abdeckungen/Verfugungen | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 6 | Elemente für die Fassadenbegrünung, Pflanzgefäße, Empfangseinrichtungen (zB SAT-Anlagen) | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 7 | Anbringung von dichten Sichtschutzeinrichtungen aufgrund der Windlast | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 8 | Wetter- und Sonnenschutzelemente | 1x | [10 empty] | FALSE
FA | 9 | [12 empty] | FALSE
FA | 10 | [12 empty] | FALSE
FA | 11 | [12 empty] | FALSE
DA | 0 | DACH
DA | 1 | Dachstuhl | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 2 | Eindeckung/Schneefangeinrichtungen | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 3 | Flachdächer begehbar/nicht begehbar | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 4 | Rauch-/Abgas-/Lüftungsfänge | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 5 | Attika-/Saum-/Ortgangverblechung | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 6 | Saum-/Hängerinnen | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 7 | Regenabfallrohre/Regensinkkästen | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 8 | Sonstige Befestigungen (zB Standsicherheit von Geräten und Anlagen) | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 9 | Dachrinnenheizung: Funktionsprüfung | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 10 | Rauchfangkehrer-Lauftreppen | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 11 | Außenleitern | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 12 | Anschlag- und Sicherungspunkte für die persönliche Schutzausrüstung | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 13 | Blitzschutz/Antennen (Befestigung und Dachdurchführung) | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 14 | Vordächer/Überkopfverglasungen/Lichtkuppeln | 1x | [10 empty] | FALSE
DA | 15 | [12 empty] | FALSE
DA | 16 | [12 empty] | FALSE
DA | 17 | [12 empty] | FALSE
AT | 0 | ALLGEMEIN GENUTZTE TEILE DER GESAMTANLAGE
AT | 1 | Wand- Deckenflächen/Risse, Abplatzungen | 1x | [10 empty] | FALSE
AT | 2 | Wand-/Deckenverkleidungen und -beläge | 1x | [10 empty] | FALSE
AT | 3 | Bodenbelag/Unebenheiten/Verschmutzungen, die die Rutschhemmung beeinträchtigen (inkl.Schmutzabstreifer) | 1x | [10 empty] | FALSE
AT | 4 | Treppe: Risse in Untersichten, Stufen: Schäden bei Stufenvorderkante | 1x | [10 empty] | FALSE
AT | 5 | Geländer, Handlauf: Befestigung, Höhe | 1x | [10 empty] | FALSE
AT | 6 | Verglasungen: Bruch/Sprung | 1x | [10 empty] | FALSE
AT | 7 | Allgemeinbeleuchtung | 1x | [10 empty] | FALSE
AT | 8 | [12 empty] | FALSE
AT | 9 | [12 empty] | FALSE
AT | 10 | [12 empty] | FALSE
FE | 0 | FENSTER- und TÜRKONSTRUKTIONEN
FE | 1 | Schließfunktion/Beschläge/Verglasungen/Absturzsicherungen/Selbstschließfunktion bei Druckbelüftungsanlagen | 1x | [10 empty] | FALSE
FE | 2 | [12 empty] | FALSE
FE | 3 | [12 empty] | FALSE
AA | 0 | AUSSENANLAGEN
AA | 1 | Befestigte Oberflächen wie Geh- und Radwege, Rampen, Plätze - Unebenheiten, Setzungen, Frostschäden, Funktion der Oberflächen-Entwässerung (zB Rigole, Drainageanlagen) | 1x | [10 empty] | FALSE
AA | 2 | Außentreppen, Rampen, Stützmauern, Einfriedungen, Absturzsicherungen: Risse, Setzungen, Frostschäden, Verformungen | 1x | [10 empty] | FALSE
AA | 3 | Abdeckungen (zB Lichtschächte): Funktion begehbar/befahrbar | 1x | [10 empty] | FALSE
AA | 4 | Außenbeleuchtung: Befestigung/Funktion | 1x | [10 empty] | FALSE
AA | 5 | Baumbestand, Bepflanzung/Verkehrssicherheit/Freihalten der Feuerwehrzufahrt | 1x | [10 empty] | FALSE
AA | 6 | Beschilderung, Absperrung Feuerwehrzufahrt | 1x | [10 empty] | FALSE
AA | 7 | Fahnenstangen | 1x | [10 empty] | FALSE
AA | 8 | [12 empty] | FALSE
AA | 9 | [12 empty] | FALSE
AA | 10 | [12 empty] | FALSE
KS | 0 | KINDERSPIELPLÄTZE
KS | 1 | Spielgeräte, zB Fallschutz, Standsicherheit, Zustand | mindestens 4x | [10 empty] | FALSE
KS | 2 | [12 empty] | FALSE
SA | 0 | SAUNA/FITNESS
SA | 1 | Scheuerdesinfektion | 52x | [10 empty] | FALSE
SA | 2 | E-Befund | alle 2 Jahre | [10 empty] | FALSE
SA | 3 | Behördenbegehung | alle 5 Jahre | [10 empty] | FALSE
SA | 4 | [12 empty] | FALSE
SA | 5 | [12 empty] | FALSE
SB | 0 | SCHWIMMBAD/SCHWIMMBIOTOP
SB | 1 | Einhaltung aller erforderlichen Prüfkriterien betreffend Wassergüte und Desinfektion gemäß Bäderhygienegesetz bzw. entsprechend der Auflagen in den Betriebsanlagengenehmigungen | 1x | [10 empty] | FALSE
SB | 3 | Behördenbegehung | 1x | [10 empty] | FALSE
SB | 4 | Wassergüte (Buch) | 365x | [10 empty] | FALSE
SB | 5 | [12 empty] | FALSE
SB | 6 | [12 empty] | FALSE
TW | 0 | TRINKWASSERBRUNNEN
TW | 1 | Wassergüte, bakteriologische Unbedenklichkeit | 1x | [10 empty] | FALSE
TW | 2 | [12 empty] | FALSE
GW | 0 | GRUNDWASSERBRUNNEN
GW | 1 | Wassergüte bakteriologische Unbedenklichkeit | 1x | [10 empty] | FALSE
GW | 2 | [12 empty] | FALSE
WA | 0 | WASSERAUFBEREITUNG/HEBEANLAGEN/DRUCKSTEIGERUNGSANLAGEN
WA | 1 | Funktionsprüfung/Jährliche Instandhaltung | 1x | [10 empty] | FALSE
WA | 2 | [12 empty] | FALSE
RO | 0 | ROHRLEITUNGS- UND WASSERVERSORGUNGSANLAGEN
RO | 1 | Sichtkontrolle auf Dichtheit und Korrosionsschäden an Rohrleitungsanlagen | 1x | [10 empty] | FALSE
RO | 2 | Funktionsprüfung der Absperreinrichtungen | 1x | [10 empty] | FALSE
RO | 3 | [12 empty] | FALSE
RO | 4 | [12 empty] | FALSE
AZ | 0 | AUFZUGSANLAGEN
AZ | 1 | Kabinentüre, Kabinenbeleuchtung | gemäß Prüfbuch | [10 empty] | FALSE
AZ | 2 | Fehlerüberwachungssystem, Notrufsystem | gemäß Prüfbuch | [10 empty] | FALSE
AZ | 3 | Wartung | nach Bedarf | [10 empty] | FALSE
AZ | 4 | Sicherheitsüberprüfung | 1x | [10 empty] | FALSE
AZ | 5 | [12 empty] | FALSE
AZ | 6 | [12 empty] | FALSE
ZLÜ | 0 | ZENTRALE ABLUFTANLAGEN, ZENTRALE WOHNUNGSLÜFTUNG (KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG)
ZLÜ | 1 | Filterwechsel/Einregulierung | 2x | [10 empty] | FALSE
ZLÜ | 2 | Befestigung/Undichtheiten/Wirkungsgrad | 1x | [10 empty] | FALSE
ZLÜ | 3 | Funktionsprüfung – Wartung, Einhaltung der Hygienebestimmungen | 1x | [10 empty] | FALSE
ZLÜ | 4 | [12 empty] | FALSE
ZLÜ | 5 | [12 empty] | FALSE
LÜ | 0 | SONSTIGE LÜFTUNGSANLAGEN
LÜ | 1 | Filterwechsel/Einregulierung | nach Bedarf | [10 empty] | FALSE
LÜ | 2 | Befestigung/Undichtheiten/Wirkungsgrad | 1x | [10 empty] | FALSE
LÜ | 3 | Funktionsprüfung – Wartung, Einhaltung der Hygienebestimmungen | 1x | [10 empty] | FALSE
LÜ | 4 | [12 empty] | FALSE
LÜ | 5 | [12 empty] | FALSE
GT | 0 | GARAGENTORE/SCHRANKENANLAGEN
GT | 1 | Sicherheitsprüfung – Prüfbuch und Wartung | 1x | [10 empty] | FALSE
GT | 2 | [12 empty] | FALSE
ST | 0 | MECHANISCHE STELLPLATZEINRICHTUNGEN
ST | 1 | Sicherheitsprüfung – Prüfbuch und Wartung | 1x | [10 empty] | FALSE
ST | 2 | [12 empty] | FALSE
PA | 0 | PARKPLÄTZE IM FREIEN (zB in Höfen)
PA | 1 | Beschilderung/Kennzeichnung | 1x | [10 empty] | FALSE
PA | 2 | Nicht näher als 2 m zu Fassade mit Fenstern zu Aufenthaltsräumen und Fluchtwegen | 1x | [10 empty] | FALSE
PA | 3 | Keine Beilagerungen/ungenehmigte Flugdächer u. Ä. | 1x | [10 empty] | FALSE
PA | 4 | [12 empty] | FALSE
PA | 5 | [12 empty] | FALSE
BA | 0 | TECHNISCHE EINRICHTUNGEN FÜR BARRIEREFREIE GESTALTUNG
BA | 1 | Aufstiegshilfen | 1x | [10 empty] | FALSE
BA | 2 | Notruf- bzw. Alarmierungseinrichtungen | 1x | [10 empty] | FALSE
BA | 3 | [12 empty] | FALSE
EL | 0 | ELEKTROINSTALLATIONEN, BLITZSCHUTZ
EL | 1 | Überprüfungen betreffend die allgemeinen Teile der Wohngebäude bzw. Gesamtanlage gemäß Elektrotechnikverordnung – für Wohngebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten | alle 5 Jahre (Hochhaus alle 3 Jahre) | [10 empty] | FALSE
EL | 2 | [12 empty] | FALSE
ÖHZ | 0 | ÖLHEIZUNGEN/ÖLTANKRÄUME
ÖHZ | 1 | Sichtkontrolle betreffend Undichtheiten | 1x | [10 empty] | FALSE
ÖHZ | 2 | Sicherheitsüberprüfung | 1x | [10 empty] | FALSE
ÖHZ | 3 | Prüfung der Dichtheit der öldichten Wanne (gemäß WRG) | alle 4 Jahre | [10 empty] | FALSE
ÖHZ | 4
WW | 0 | WARMWASSERVERTEILERNETZ
WW | 1 | Jährliche Überprüfung der Wasserqualität insbesondere auf das Vorhandensein von Legionellen | 1x | [10 empty] | FALSE
WW | 2 | [12 empty] | FALSE
SO | 0 | [12 empty] | FALSE
SO | 1 | [12 empty] | FALSE
SO | 2 | [12 empty] | FALSE

## Anhang A.2
Kurzbezeichnung | laufende Nummer | Objekt: ………………………………………..……… | Empfohlenes jährliches Prüfungsintervall | Verantwortungsträger (VT) | geprüft | Schäden festgestellt |  | ① Gefahr in Verzug | ② Frist gemäß Prüfer | Frist gemäß ② in Wochen, Monaten [WO,MO] | Feststellungen | Behebung veranlasst, Behebung delegiert an | Behebung durchgeführt | x
|  | Begehungsprotokoll vom: …...…………… |  | Sicherheitsbeauftragter (ST) | [6 empty] | Genaue Lage, Dokumentation (zB Foto) | Veranlassung am (Datum) | Erledigt am (Datum)
Aufgabenträger (AT)
|  | Bauteil/Art des Mangels |  | Name | ja | nein | ja | Frist |  |  | Örtlichkeit | Maßnahme eingeleitet | Maßnahme erledigt
BEA | 0 | BRANDSCHUTZKONZEPT UND BEHÖRDENAUFLAGEN
BEA | 1 | Überprüfung der Einhaltung der brandschutztechnischen Eigenkontrollen | 1x | [10 empty] | FALSE
BEA | 2 | Einhaltung besonderer Behördenauflagen unter Berücksichtigung von Brandschutzkonzepten und Einreichplänen | 1x | [10 empty] | FALSE
BEA | 3 | [12 empty] | FALSE
BEA | 4 | [12 empty] | FALSE
FWZ | 0 | FEUERWEHRZUFAHRTEN
FWZ | 1 | Aufstellflächen: Freihaltung/Anleiterbarkeit/Beschilderung | 4x | [10 empty] | FALSE
FWZ | 2 | Sperrbarkeit von Abschrankungen, Poller u. Ä. | 4x | [10 empty] | FALSE
FWZ | 3 | Einheitszylinder-Schlüssel, FW-Schlüsselsafe | 4x | [10 empty] | FALSE
FWZ | 4 | Schneeräumung | nach Bedarf | [10 empty] | FALSE
FWZ | 5 | Halteverbote | 4x | [10 empty] | FALSE
FWZ | 6 | [12 empty] | FALSE
FWZ | 7 | [12 empty] | FALSE
LWV | 0 | LÖSCHWASSERVERSORGUNG
LWV | 1 | Hydranten/Zugänglichkeit/Funktionsprüfung | 1x | [10 empty] | FALSE
LWV | 2 | Beschilderung | 1x | [10 empty] | FALSE
LWV | 3 | [12 empty] | FALSE
LWV | 4 | [12 empty] | FALSE
HAE | 0 | HAUPTABSPERREINRICHTUNGEN | [11 empty] | FALSE
HAE | 1 | Gas, Wasser, Elektro | 1x | [10 empty] | FALSE
HAE | 2 | Zugänglichkeit/Beschilderung | 1x | [10 empty] | FALSE
HAE | 3 | [12 empty] | FALSE
HAE | 4 | [12 empty] | FALSE
BRA | 0 | BRAND-/RAUCHSCHUTZABSCHLÜSSE, BRANDABSCHNITTSBILDENDE BAUTEILE | [11 empty] | FALSE
BRA | 1 | Funktion/Selbstschließung/Beschläge | 1x bis 4x | [10 empty] | FALSE
BRA | 2 | Feststellanlagen/Handauslösung | 1x bis 4x | [10 empty] | FALSE
BRA | 3 | [12 empty] | FALSE
BRA | 4 | [12 empty] | FALSE
ABS | 0 | ABSCHOTTUNGEN
ABS | 1 | Veränderungen/Nachinstallation | 1x | [10 empty] | FALSE
ABS | 2 | [12 empty] | FALSE
ABS | 3 | [12 empty] | FALSE
ABSK | 0 | ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHE LÜFTUNGSANLAGEN/BRANDSCHUTZKLAPPEN
ABSK | 1 | Wartung, Funktionsprüfung | 1x (3 Betätigungen/Klappe) | [10 empty] | FALSE
ABSK | 2 | [12 empty] | FALSE
ABSK | 3 | [12 empty] | FALSE
LL | 0 | LUFTFÜHRENDE LEITUNGEN | [11 empty] | FALSE
LL | 1 | Brandbeständige Verkleidungen | 1x | [10 empty] | FALSE
LL | 2 | Schachtabschlüsse/Revisionsöffnungen | 1x | [10 empty] | FALSE
LL | 3 | [12 empty] | FALSE
FW | 0 | FLUCHTWEGE
FW | 1 | Treppenhäuser, nicht brennbar | 4x | [10 empty] | FALSE
FW | 2 | Prüfung der Freihaltung | 4x (Hausordnung) | [10 empty] | FALSE
FW | 3 | [12 empty] | FALSE
FW | 4 | [12 empty] | FALSE
BRE | 0 | LÜFTBARKEIT DER TREPPENHÄUSER
BRE | 1 | Fenster/Brandrauchentlüftung an oberster Stelle | 1x | [10 empty] | FALSE
BRE | 2 | Manuelle Auslöseeinrichtung im EG und im obersten Aufenthaltsgeschoß | 1x | [10 empty] | FALSE
BRE | 3 | Funktionsprüfung | 4x | [10 empty] | FALSE
BRE | 4 | Wartung | alle 2 Jahre | [10 empty] | FALSE
BRE | 5 | [12 empty] | FALSE
BRE | 6 | [12 empty] | FALSE
FWO | 0 | BESCHILDERUNG/ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG/NOTBELEUCHTUNG | [11 empty] | FALSE
FWO | 1 | Funktionsprüfung (monatlicher Probebetrieb) | 12x | [10 empty] | FALSE
FWO | 2 | [12 empty] | FALSE
AF | 0 | LAGERUNGEN IN ALLGEMEINEN TEILEN DER GESAMTANLAGE
AF | 1 | Keine Lagerung von leicht entflammbaren Stoffen, Flüssigkeiten oder gesundheitsgefährdenden Gütern im Keller, Dachboden, Garage oder sonstigen allgemeinen Teilen der Anlage | Hausordnung bzw. Mietvertrag | [10 empty] | FALSE
AF | 2 | [12 empty] | FALSE
HZR | 0 | HEIZ- UND KESSELRÄUME
HZR | 1 | Brandabschnittsbildung, Brandschutztüren | 1x | [10 empty] | FALSE
HZR | 2 | Keine Lagerung von zusätzlichen Brandlasten | 1x | [10 empty] | FALSE
HZR | 3 | Keine Lagerung von leicht entflammbaren Stoffen und Flüssigkeiten | 1x | [10 empty] | FALSE
HZR | 4 | [12 empty] | FALSE
HZR | 5 | [12 empty] | FALSE
BLR | 0 | BRENNSTOFFLAGERRÄUME
BLR | 1 | Wannenausbildung bei Ölfeuerungen, Dichtheitsprüfung der Brennstoffleitungen, Revision der Rückbrandsicherung bei Pellets- und Hackschnitzelheizungen | 1x | [10 empty] | FALSE
BLR | 2 | Brandabschnittsbildung, Brandschutztüren | 1x | [10 empty] | FALSE
BLR | 3 | Augenscheinliche Überprüfung der Zu- und Abluft | 1x | [10 empty] | FALSE
BLR | 4 | [12 empty] | FALSE
BLR | 5 | [12 empty] | FALSE
AZF | 0 | ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHE FEUERSTÄTTEN
AZF | 1 | Wartung und Sicherheitsprüfung | Betreibersache | [10 empty] | FALSE
AZF | 2 | [12 empty] | FALSE
AZF | 3 | [12 empty] | FALSE
RF | 0 | RAUCH- UND ABGASFÄNGE
RF | 1 | Einhaltung der Kehrtermine, Abgasmessungen, augenscheinliche Überprüfung der Abgasanlage | 1x | [10 empty] | FALSE
RF | 2 | [12 empty] | FALSE
ELH | 0 | ERSTE LÖSCHHILFE
ELH | 1 | Tragbare Feuerlöscher: Vorhandensein, gültige Prüfplakette, Prüfung | alle 2 Jahre | [10 empty] | FALSE
ELH | 2 | [12 empty] | FALSE
WHY | 0 | WANDHYDRANTEN
WHY | 1 | Sichtkontrolle | 1x (siehe Löschwasser-versorgung) | [10 empty] | FALSE
WHY | 2 | Jährliche Überprüfung durch Prüfstelle | 1x | [10 empty] | FALSE
WHY | 3 | [12 empty] | FALSE
OBHO | 0 | ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ, HAUSORDNUNG
OBHO | 1 | Allgemeine Hinweise zur Gefahrenvermeidung, Rauchverbot und Verbot von offenem Feuer | 1x | [10 empty] | FALSE
OBHO | 2 | Brandschutzpläne, Evaluierung | 1x | [10 empty] | FALSE
OBHO | 3 | [12 empty] | FALSE
OBHO | 4 | [12 empty] | FALSE
BMA | 0 | BRANDMELDEANLAGEN
BMA | 1 | Jährliche Wartung | 1x | [10 empty] | FALSE
BMA | 2 | Sicherheitsüberprüfung | alle 2 Jahre | [10 empty] | FALSE
BMA | 3 | [12 empty] | FALSE
BMA | 4 | [12 empty] | FALSE
BLS | 0 | BLITZSCHUTZ
BLS | 1 | Wartung und Prüfung | alle 3 (Hochhaus) bzw. 5 Jahre und nach jedem Blitzschlag | [10 empty] | FALSE
BLS | 2 | [12 empty] | FALSE
BFS | 0 | BRANDFALLSTEUERUNGENN
BFS | 1 | Türen/Druckbelüftungen u. dgl. | 1x | [10 empty] | FALSE
BFS | 2 | Jährliche Wartung | 1x | [10 empty] | FALSE
BFS | 3 | Revision | alle 2 Jahre | [10 empty] | FALSE
BFS | 4 | [12 empty] | FALSE
ST | 5 | [12 empty] | FALSE
ELA | 0 | OBJEKTFUNKANLAGEN, ELEKTROAKUSTISCHE NOTWARNSYSTEME
ELA | 1 | Jährliche Wartung (nur bei Hebeanlagen) | 1x | [10 empty] | FALSE
ELA | 2 | [12 empty] | FALSE
ELA | 3 | [12 empty] | FALSE
RWA | 0 | RAUCHWÄRMEABZUGSANLAGEN bzw. RAUCHABSAUGANLAGEN (GARAGE)
RWA | 1 | Jährliche Wartung | 1x | [10 empty] | FALSE
RWA | 2 | CO-Warnanlage – Revision | alle 2 Jahre | [10 empty] | FALSE
RWA | 3 | Sirene, Blaulicht – Revision | alle 2 Jahre | [10 empty] | FALSE
RWA | 4 | [12 empty] | FALSE
LAL | 0 | LÖSCHANLAGEN UND ANLAGEN ZUR VERHINDERUNG DES VERTIKALEN FLAMMÜBERSCHLAGES
LAL | 1 | Sichtkontrolle des Löschbereichs (Lagerstoffe, Lagerhöhen) | 4x | [10 empty] | FALSE
LAL | 2 | Revision | 1x | [10 empty] | FALSE
LAL | 3 | [12 empty] | FALSE